Заместитель

«ВОИ»

А.С

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ с. Дуди

  - Адрес объекта Хабаровский край, Ульчский район, с. Дуди, ул, Школьная.4

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 807,9 кв. м

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224,8 кв, м

- часть здания	этажей (или на _______ этаже),		 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8990,91 кв. м

  - Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта	нет

Год постройки здания 1991/1970, последнего капитального ремонта	нет

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего-июль-август 20 IS, капитального	нет_

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБОУ СОШ сельское поселение «Село Дуди»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия. 682427, Хабаровский край, Ульчский район, с. Дуди, улица Школьная, 4.

- Основание для пользования объектом	оперативное управление

- Форма собственности	государственная

- Территориальная принадлежность	муниципальная ___

- Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию Администрации Ульчского муниципального района

- Адрес вышестоящей организации: Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 50,

2, Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

- Виды оказываемых услуг: образовательные

- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

- Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность		 102 чел. ___

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет)	нет

- Состояние доступности объекта

с. Дуди

Г .И.

2018г

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

3.2  Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта	нет	м

3.2.2 время движения (пешком)	нет	мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые - есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (пандус)

- Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в там числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состоящие доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К,О,С,Г,У) |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доетупно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состояний доступности ОСИ:	ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |

| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| --- | --- | --- |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий» капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация а; альтернативной формы обслуживания

- Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)	ДЧ-В

- Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от «01» мая 2018г.,

- Акта обследования объекта: № 1 от «01» мая 2018 г.

| 3. Решения Комиссии | от «01» | мая 2018г. |
| --- | --- | --- |
| в составе: -директора МБОУ СОШ с.Дуди | /Г.И.Эндерс/ |  |
| -зам. директора по УВР |  | /Е.В.Галкина/ |
| -представителя трудового коллектива, библиотекаря |  | /Н.М.Зюльев/ |

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с. Дуди

Эндерс Г.И.

«01» мая 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1, Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта: МБОУ СОШ с. Дуди

1.2. Адрес объекта: Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Дуди, ул. Школьная, д.4

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 807,9 кв.м,

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224,8 кв.м,

- часть здания		 этажей (или на	этаже),	__ кв.м,

- наличие прилегающего земельного участка (да. нет); 8990,91 кв,м

  - Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта	нет

Год постройки здания 1991/1970, последнего капитального ремонта	нет

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль-август 2018г, капитального	нет_

сведения об организации, расположенной на объекте

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»

  - Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 682427, Хабаровский край, Ульчский

район, село Дуди, улица Школьная, дом 4.

  - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

  - Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

- Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Ульчский район» Хабаровского края

- Адрес вышестоящей организации: Хабаровский край, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д.50

- Характеристика деятельности организации на объекте

- Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

- образование

- Виды оказываемых услуг: образовательные

- Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

- Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

- Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

- Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность человек, 52 человека

- Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	нет

- Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет

- Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта	нет	м

- время движения (пешком)	нет	мин

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

- Перекрестки; нерегулируемые - есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером- нет

- Информация на пути следования к объекту; акустическая, тактильная, визуальная; нет

- Перепады высоты на пути: есть, нет (описать -лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( пандус)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВИД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Орг |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг |
| 8. | Все зоны и участки | Орг |

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подписьр .Ф. И. О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ с. Дуди

Эндерс Г.И.

«01» мая 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№	1

Ульчский муниципальный район	«01» мая 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- Наименование (вид) объекта МБОУ СОШ с. Дуди

- Адрес объекта: Хабаровский край, Ульчский р-н, с. Дуди, ул. Школьная, д.4

- Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 807,9 кв.м

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 224,8 кв.м

- часть здания	этажей (или на		 этаже), 		кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 8990,91 кв.м

- Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта	нет

Год постройки здания 1991/1970, последнего капитального ремонта	нет

- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - июль-август 2017г,, капитального__нет__

- Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Дуди» Ульчского муниципального района Хабаровского края, МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»

- Юридический адрес организации (учреждения) Россия. 682427, Хабаровский край, Ульчский район, село Дуди, улица Школьная, дом 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация оказание образовательных услуг

- Состояние доступности объекта

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)                        наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ________нет

  - Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

    - расстояние до объекта от остановки транспорта	нет_____	м

    - время движения (пешком)	нет	мин

    - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

    - Перекрестки: нерегулируемые- есть; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нет

    - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

    - Перепады высоты на пути: есть, нет ( лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( пандус)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№

п/п

Категория инвалидов

Вариант организации доступности объекта

|  | (вид нарушения) | (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается одни из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурнофункциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |  |  |
| 6 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:	ДЧ-В

- Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Орг |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Орг |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Орг |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Орг |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки |  |

|  | транспорта) | Орг |
| --- | --- | --- |
| 8. | Все зоны и участки | Орг |

ijjj

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)	ДЧ-В

- Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование	_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

Руководитель

рабочей группы: директор Эндерс Г.И.

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам.директора по УВР Галкина Е.В.
Библиотекарь Зюльев Н.М

(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

1 Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ COШ сельского поселения «Село Дуди»,

Хабаровский край, Ульчский район, с.Дуди, уд.Школьная, д.4

Наименование объекта адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушении и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  |  | Нарушений нет | вес |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  |  | Нс соответствуют нормам СНиП | все | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Нарушений нет | все |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть |  |  | Нарушений нет | все |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Нарушений нет |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | дч-в |  |  | Индивидуальное решение с TCP |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение сТСТ; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»,
Хабаровский край, Ульчский район, с.Дуди, ул.Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функцнонально- планировочиого элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушении и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  |  | Не соответсвует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  | Нарушений нет |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  | Не соответсвует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Нарушений нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  | не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | дч-в |  |  | Орг |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-Н (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

- Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»,
Хабаровский край, Ульчский район, с.Дуди, ул.Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | .№ на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус(внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами СНиП |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | дч-в |  |  | Орг |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У ) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018г. I Результаты обследования:

- Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»,

Хабаровский край, Ульчский район, с.Дуди, ул.Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечании |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  |  | Замечаний нет |  | Орг |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  |  | Замечаний нет |  | Орг |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  | — |  | — |  |
| 4,4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  | — |  | — |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  | — |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | — |  | — |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | дп-в |  |  | Орг |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Га У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов): ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов; не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018г.

- Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента гсемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Орг |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Места приложения труда | — |  |  | Орг |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указыиается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

- Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурнофункциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3,4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, От С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

••указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению;

Приложений 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

- Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»,
Хабаровский край, Ульчский район, с.Дуди, ул.Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование Функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Орг |  |
| 5,2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть |  |  | Не соответствует нормам СНиП |  | Орг |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | Орг |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурнофункциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации но адаптации (вид работы)** к пункту 4,1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенические помещения | дч-в |  |  | Орг |

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальным); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» мая 2018 г.

I Результаты обследования;

- Системы информации на объекте

МБОУ СОШ сельского поселения «Село Дуди»,
Хабаровский край, Ульчский район, сДуди, ул.Школьная, д.4

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть |  |  | Нарушений нет |  |  |  |
| 62 | Акустические средства | Нет |  |  | Нет звонка для вызова дежурного |  | Орг |  |
| 63 | Тактильные средства | Нет |  |  |  |  | Орг |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вил работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | дч-в |  |  | Орг |

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальным); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	 _